## Лист1
№ | пин | назначение | Обозначение | Описание
1 | PA0 | вход | B1 | Бак отстойника 1 верхний уровень
2 | PA1 | вход | H1 | Бак отстойника 1 нижний уровень
3 | PA2 | вход | B2 | Бак отстойника 2 верхний уровень
4 | PA3 | вход | H2 | Бак отстойника 2 нижний уровень
5 | PA4 | вход | B3 | Бак отстойника 3 верхний уровень
6 | PA5 | вход | H3 | Бак отстойника 3 нижний уровень
7 | PA6 | вход | S4 | Бак чистой воды верхний уровень
8 | PA7 | вход | S5 | Бак чистой воды средний уровень
9 | PA8 | вход | S6 | Бак чистой воды нижний уровень
10 | PA9 | выход | C1 | Бак отстойника 1, клапан воды из колодца
11 | PA10 | выход | O1 | Бак отстойника 1, клапан слива в бак чистой воды
12 | PA15 | выход | D1 | Бак отстойника 1, клапан слива в дренаж
13 | PB0 | выход | M1 | Бак отстойника 1, насос дозирования хлорки
14 | PB1 | выход | C2 | Бак отстойника 2, клапан воды из колодца
15 | PB3 | выход | O2 | Бак отстойника 2, клапан слива в бак чистой воды
16 | PB4 | выход | D2 | Бак отстойника 2, клапан слива в дренаж
17 | PB5 | выход | M2 | Бак отстойника 2, насос дозирования хлорки
18 | PB6 | выход | C3 | Бак отстойника 3, клапан воды из колодца
19 | PB7 | выход | O3 | Бак отстойника 3, клапан слива в бак чистой воды
20 | PB8 | выход | D3 | Бак отстойника 3, клапан слива в дренаж
21 | PB9 | выход | M3 | Бак отстойника 3, насос дозирования хлорки
22 | PB10 | выход | D4 | Кланан заполнения водой для насоса M7
23 | PB11 | выход | M6 | Разрешение работы для M6
24 | PB12 | выход | M7 | Насос M7
25 | PB13 | выход | Me1 | Бак отстойника 1, мешалка
26 | PB14 | выход | Me2 | Бак отстойника 2, мешалка
27 | PB15 | выход | Me3 | Бак отстойника 3, мешалка